Wałbrzych, 12.09.2014

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

ul. Królewiecka 7

58-300 Wałbrzych

Prosimy o przedstawienie oferty na remont  pomieszczenia z przystosowaniem na sanitariaty dla oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Królewieckiej 7.

Zakres robót:

- Roboty ciesielskie : izolacja przeciwwilgociowa i termiczna stropu.

- Wydzielenie pomieszczenia sanitariatu -  ścianki działowe lekkie gr. 10cm z płyt GKF (EI60), obudowa konstrukcji drewnianej płytami GKF gr. 2*12,5 mm – EI 60)

- Roboty okładzinowe – posadzka z płytek GRESS antypoślizgowych na zaprawie SIKABIND  T8, posadzka z wykładziny rulonowej w pomieszczeniu technicznym, roboty tynkarskie, okładziny ścian z płytek ceramicznych szkliwionych.

- Budowa komina wentylacyjnego z wykonaniem przejścia przez konstrukcje dachu i uzupełnieniem pokrycia dachu.

- Montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych.

W załączeniu obmiar robót.

Projekt budowlano – wykonawczy do wglądu w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 ul. Królewiecka 7 Wałbrzych 58-300. W godzinach od 7.00-15.00 oprócz sobót i niedziel.

Złożone oferty powinny zawierać:

- nazwę i adres oferenta

- opis nawiązujący do przetargów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

- wartość oferty (netto oraz brutto)

- termin ważności oferty.

Wskazane jest, by oferta zawierała dodatkowe informacje : warunkach gwarancji, warunkach płatności i dostawy, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy.

Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej, , opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia i podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też złożona w sekretariacie kupującego ul Królewiecka 7 Wałbrzych 58-300.

Wybór oferty nastąpi w dniu 29.09.2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie

Oferty w dniu 29.09.2014 należy składać do godziny 8.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: najniższa cena – 100%.

……………………….

(podpis zamawiającego)

Załącznik nr 1

Obmiary robót